Сводка отзывов по общественному обсуждению отчёта об оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Вывод из эксплуатации Игналинской АЭС»

| № п/п | Содержание вопроса, замечания и (или) предложения | Информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Правовые аспекты обращения с радиоактивными отходами, обладающими опасными химическимисвойствами. В отчете указано, что для захоронения упаковок радиоактивных отходов, обладающих опасными химическими свойствами (в том числе содержащих асбест и иные химически опасные компоненты), требуется внесение изменений в законодательство Литовской Республики, включая Закон об обращении с радиоактивными отходами и Закон о ядерной безопасности. До принятия соответствующих нормативных поправок вопрос окончательного захоронения указанных отходов объемом около 5150 тонн остается юридически не полностью урегулированным. В связи с этим представляется целесообразным более подробно раскрыть правовые механизмы временного и окончательного решения данного вопроса, а также оценить возможные риски, связанные с задержкой внесения изменений в нормативно-правовуюбазу. 2. Неопределенность конечного состояния промышленной площадки. Документ указывает на наличие загрязнения части зданий и сооружений контролируемой зоны радионуклидами на значительную глубину (до 50 см), что может затруднить или сделать невозможным достижение состояния «зеленого поля». В качестве альтернативы рассматривается вариант состояния «коричневого поля», предусматривающий дальнейшее использование территории при административных ограничениях. Реализация данного сценария может потребовать долгосрочных изменений документов территориального планирования и режима использования территории, что требует дополнительного обоснования, оценки экологических и социальных последствий, а также уточнения критериев выбора окончательного состояния площадки. 3. Загрязнение подземных вод тритием. Согласно данным мониторинга, в западной части промышленной площадки зафиксировано превышение уровня трития в подземных водах, достигающее значений, превышающих нормативы питьевой воды в 50 раз. Несмотря на отмеченную тенденцию снижения активности, источник загрязнения окончательно не установлен. Отсутствие полной идентификации источника представляет потенциальный риск для эффективности системы экологического контроля и долгосрочной безопасности окружающей среды, что требует дополнительного изучения и уточнения мер по предотвращению возможного распространения загрязнения. 4. Риски, связанные с человеческим фактором и сохранением профессиональных знаний. В отчете отмечается риск, связанный со старением кадрового состава и возможной утратой значительной части квалифицированного персонала, обладающего уникальным опытом эксплуатации и демонтажа реакторных установок. Согласно представленным данным, к 2027 году возможно сокращение численности сотрудников примерно на треть в связи с выходом специалистов на пенсию. Потеря накопленного опыта и «исторической памяти» может оказать негативное влияние на безопасность проектирования и реализации работ по демонтажу активных зон реакторов R3. В этой связи требуется более детальное описание механизмов передачи знаний, подготовки новых специалистов и управления кадровыми рисками. 5. Перенос сроков реализации проекта и связанныес этим риски. В отчете указано, что первоначально планируемый срок завершения работ по выводу из эксплуатации (2038 год) был пересмотрен, и ориентировочный срок окончания проекта перенесен на период 2045-2050 годов в связи со сложностью демонтажа активных зон реакторов. Увеличение сроков реализации проекта может привести к дополнительным финансовым, организационным и управленческим рискам, включая рост зависимости от внешнего финансирования в рамках программы Европейского союза «Игналина». Стабильность финансирования после 2034 года рассматривается как внешний фактор риска, что требует дополнительного анализа и оценки механизмов обеспечения устойчивости проекта в долгосрочной перспективе. | В соответствии с пунктом 21 положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденного постановлением Совета Министров от 19.01.2017 № 47, указанные замечания и предложения по отчету об ОВОС будут направлены Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь заказчику и разработчику документации для подготовки ответов на них |